Kukoricza Elektronika Kft.

1188 Budapest XVIII., Nemes u. 55.

Tel.: +36-1-296-0446 vagy +36-20-987-9085

Monokristályos Napelem  Modul GPM-185Wp (36)
[image: image1.jpg]-





Elektromos paraméterek:

Modul tipusa:







GPM-185 (36)

Néleges teljesítmény






185 Wp

Üresjárás feszültség:





44,02V

Rövidrezárási áram:





5.48 A

Feszültség névleges teljesítménynél:



36,2 V

Áram max teljesítménynél:




5,11 A

Hőmérséklet együttható (Irc %)



0,10/ºC

Hőmérséklet együttható (Voc %)


       -0,33/ºC

Hőmérséklet együttható (Pm %)


       -0,23/ºC

Cella hatásfok






    ≥16,83 %

Max feszültség sorosan kapcsolva

               1.000 Vdc

Védődióda  






   3 db 10A

Mechanikai paraméterek
Mérete:



                         1580x808x35 mm
Bruttó tömege:                                                           15,5 kg

Cellák száma:                                                                72 db

Üveg:  hőkezelt, alacsony fémtartalmú, vastagsága 3,2mm              

Ellenállása:  D=25mm jégnek 80 km/h sebességnél .

Garancia:  3 év gyártmány garancia

                 10 év  max 10% névleges teljesítmény veszteség

                 25 év  max 20% névleges teljesítmény veszteség
Ára:   89.500.- Ft + ÁFA
